# ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«___________________»

# ПРИКАЗ № ___

«____»__________ 20___ г.                                              г. Набережные Челны

Об установлении

противопожарного режима

В соответствии с требованиями Правил противопожарного режима в Российской федерации (ППР), и в целях укрепления пожарной безопасности,

ПРИКАЗЫВАЮ:

| 1. | Установить на объектах НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ противопожарный режим: |
| --- | --- |
| 1.1. | Курение на территории и в помещениях запрещается. |
| 1.2. | Хранение легковоспламеняющихся и горючих жидкостей (красок, лаков, растворителей и.т.п.) в административных зданиях и помещениях запрещается. |
| 1.3. | Устраивать свалки горючих отходов, мусора, опавших листьев и.т.п., на территории не разрешается. |
| 1.4. | Сжигание мусора, сухой травы, листьев деревьев на территории запрещается. |
| 1.5. | Горючие отходы, мусор и т.п. после уборки помещений выносить в контейнеры, расположенные на специально отведенной площадке. |
| 1.6. | В помещениях разрешается размещать только необходимую для деятельности предприятия мебель, технику, и другие принадлежности. Последние должны храниться в шкафах, на стеллажах, столах или других устойчивых стойках. |
| 1.7. | Во всех помещениях, которые по окончанию работ закрываются или не контролируются дежурным персоналом, электроустановки и электроприборы должны быть обесточены. |
| 1.8. | При проведении временных огневых работ (газо- электросварка) и других пожароопасных работ - удалить из здания людей (или проводить работы в их отсутствие), обеспечить место проведения этих работ огнетушителем, щитом пожарным. После окончания работ тщательно осмотреть место их проведение на отсутствие очагов возгорания. Ответственность возложить на лицо, ответственное за обеспечение пожарной безопасности на объекте. |
| 1.9. | При обнаружении пожара: - немедленно сообщить об этом в пожарную часть; - задействовать систему оповещения людей о пожаре; - приступить к эвакуации людей из здания в безопасное место; - принять меры по тушению пожара. |
| 1.10. | Противопожарный инструктаж с работниками проводить согласно порядка и сроков, определенных соответствующим приказом. |
| 1.11. | Тренировочные занятия по эвакуации людей при пожаре проводить не реже одного раза в год с привлечением всех задействованных для эвакуации работников. |
| 2. | Контроль за выполнением данного приказа оставляю за собой. |

Генеральный директор

НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ